**巴中市产品质量检验检测中心**

**检验检测试剂、色谱柱及耗材采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 石油醚（60~90℃） | 色谱纯，500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  | 科龙 |
| 2 | 异辛烷 | 色谱纯，500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  | 科龙 |
| 3 | 环己烷 | 色谱纯，500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  | 科龙 |
| 4 | 正己烷 | 色谱纯，500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  | 科龙 |
| 5 | 次氯酸钠 | 优级纯，500ml/瓶 | 瓶 | 4 |  | 国产 |
| 6 | 无水硫酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 2 |  | 国产 |
| 7 | 无水硫酸镁 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 2 |  | 国产 |
| 8 | 醋酸铵 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 2 |  | 国产 |
| 9 | 10ml具塞刻度离心管 | 玻璃制,圆底 | 支 | 20 |  | 国产 |
| 10 | 50ml具塞离心管 | 聚苯乙烯，圆底 | 支 | 50 |  | 国产 |
| 11 | 索氏提取器 |  | 套 | 10 |  | 国产 |
| 12 | 挥发油测定器 |  | 套 | 10 |  | 国产 |
| 13 | 免疫亲和小柱 | 黄曲霉毒素混合柱，B1,B2,G1,G2 | 支 | 50 |  | 百奥思科 |
| 14 | C18固相萃取小柱 | 500mg/6ml | 支 | 50 |  | 艾杰尔 |
| 15 | 100%二甲基聚硅氧烷毛细管柱（Hp-1） | (30m×0.25mm×0.25um)  | 支 | 1 |  | 安捷伦 |
| 16 | 50%苯基50%二甲基聚硅氧烷毛细管柱（CP-Sil24CB） | (30m×0.25mm×0.25um)  | 支 | 1 |  | 安捷伦 |
| 17 | 5%苯基甲基聚硅氧烷毛细管（VF-5ms） | (30m×0.25mm×0.25um)  | 支 | 1 |  | 安捷伦 |
| 18 | （50%苯基）-甲基聚硅氧烷毛细管柱（DB-17ms） | (30m×0.25mm×0.25um)  | 支 | 1 |  | 安捷伦 |
| 19 | 2-20ul 移液枪 | 2-20ul | 支 | 2 |  | 大龙 |
| 20 | 2-20ul枪头 | 2-20ul | 支 | 1000 |  | 大龙 |
| 21 | 20ul枪头盒 | 20ul | 个 | 4 |  | 大龙 |
| 22 | 20-200ul 移液枪 | 20-200ul | 支 | 2 |  | 大龙 |
| 23 | 20-200u枪头 | 20-200ul | 支 | 1000 |  | 大龙 |
| 24 | 200ul枪头盒 | 200ul |  | 4 |  | 大龙 |
| 25 | 200ul-1000ul 移液枪 | 200ul-1000ul | 支 | 2 |  | 大龙 |
| 26 | 200ul-1000ul枪头 | 200ul-1000ul | 支 | 1000 |  | 大龙 |
| 27 | 1ml枪头盒 | 1ml |  | 4 |  | 大龙 |
| 28 | 1000-5000ul 移液枪 | 1000-5000ul | 支 | 2 |  | 大龙 |
| 29 | 1000-5000ul枪头 | 1000-5000ul | 支 | 1000 |  | 大龙 |
| 30 | 5ml枪头盒 | 枪5ml头配套 | 个 | 4 |  | 大龙 |
| 31 | 单标线吸管 | 10ml A级 | 支 | 30 |  | 天玻 |
| 32 | 单标线吸管 | 1ml A级 | 支 | 30 |  | 天玻 |
| 33 | 55种禁用农药标液 | 混合液，带证书； | 支 | 5 |  | 阿尔塔 |