**巴中市产品质量检验检测中心试剂耗材采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 黄曲霉毒素B1免疫亲合柱 | 3mL，25支/盒 | 盒 | 10 |  |  | 德国 Biotez |
| 2 | 黄曲霉毒素B1标准物 | 100μg/mL×1.2mL，甲醇或乙腈介质 | 支 | 1 |  |  | 普瑞邦，带证书 |
| 3 | 甲 醇 | HPLC级纯度， 4L/瓶 | 瓶 | 16 |  |  |  sigma |
| 4 | 乙腈 | HPLC级纯度， 4L/瓶 | 瓶 | 8 |  |  |  sigma |
| 5 | 安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质 | 1.00mg/mL 10ML/瓶 | 瓶 | 4 |  |  | 带证书BWQ7941-2016伟业 |
| 6 | BHA、BHT、TBHQ混合溶液标准物质 | 1.00mg/mL，5ml/支甲醇或乙晴介质 | 支  | 10 |  |  | 带证书 |
| 7 | 乙醇中脱氢乙酸溶液标准物质 | 1.00mg/mL 1ml | 支  | 40 |  |  | 带证书SB05-261-2011，农业部 |
| 8 | 甲醇中三聚氰胺溶液标准物质 | 1.00mg/mL 5ml/支 | 支 | 4 |  |  |  带证书 GBW(E)082259，坛墨质检 |
| 9 | 三氯蔗糖溶液标准物质 | 20.0mg/mL×10mL | 瓶 | 2 |  |  | 带证书 阿尔塔1ST3215-20000WA-10ml， |
| 10 |  大米质控样品 | 含Pb、As、Cd、Hg 、Cr元素 | 瓶 | 1 |  |  | 带证书，GBW10185，坛墨质检 |
| 11 | 白酒色谱成分分析标准物质 | 15种物质 | 组 | 5 |  |  | 带内标，带证书，BW1248 |
| 12 | 一次性塑料滴管 | 5mL/支，500支/盒 | 盒 | 4 |  |  | 国产 |
| 13 | 一次性注射器 | 5mL/支，200支/盒 | 盒 | 5 |  |  | 国产 |
| 14 | 针头过滤器 | 有机系，100颗/包 | 包 | 4 |  |  |  0.22μm，φ25山东美正 |
| 15 | 针头过滤器 | 水 系，100颗/包 | 包 | 15 |  |  |  0.22μm，φ25山东美正 |
| 16 | 乙腈中苏丹红1、2、3、4号混合溶液标准物质 | 100ug/mL，5ml/支 | 支  | 12 |  |  |  带证书 |
| 18 | 烧 杯 | 100mL | 个 | 50 |  |  | 国产 |
| 19 |  砷（As）溶液标准物质 | 1000ug/mL 20ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 中国计量测试院（带证书） |
| 20 | 螺纹口进样瓶（带盖子和垫片） | 1.5/2.0mL，11.6×32mm，100个/盒 | 盒 | 15 |  |  | 美正 加配盖子和垫片500套 |
| 21 | 镍采样锥 | W1026356  | 个 | 1 |  |  | PE公司 ICP-MS 300X |
| 22 | 镍截取锥 |  W1033612 | 个 | 1 |  |  | PE公司 ICP-MS 300X |
| 23 | （果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖）混标液 |  20mg/mL 10ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 带证书，阿尔塔1STG50063-20000WA-10ml |
| 24 |  镍（Ni）溶液标准物质 | 1000ug/mL 20ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 中国计量测试院（带证书） |
| 25 | 罗丹明B溶液标准物质 | 1.00mg/mL 甲醇介质 | mL  | 30 |  |  | 带证书，BWQ8579-2016，伟业 |
| 26 | 平板计数琼脂 | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 27 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨LST | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 28 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA） | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 29 | 煌绿乳糖胆盐（BGLG） | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 30 | 孟加拉红琼脂 | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 31 | 假单胞菌琼脂基础培养基（CN） | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 32 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 33 | 四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液 | 10ml×20支/盒 | 盒 | 5 |  |  | 环凯2/5支 |
| 34 | 亚硒酸盐胱氨酸（SC）增菌液 | 10ml×20支/盒 | 盒 | 5 |  |  | 环凯10/20支 |
| 35 | 亚硫酸铋（BS） | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 36 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD） | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 37 | 沙门氏菌生化鉴定试剂盒 | 14种\*10套 | 盒 | 5 |  |  | 环凯 |
| 38 | 7.5%氯化钠肉汤 | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 39 | 血琼脂培养平板 | 90mm | 个 | 100 |  |  | 环凯 |
| 40 | Baird-parke平板 | 90mm | 个 | 100 |  |  | 环凯 |
| 41 | 金氏B | 250g | 瓶 | 3 |  |  | 环凯 |
| 42 | 乙酰胺肉汤 | 20支/盒 | 盒 | 3 |  |  | 环凯 |
| 43 | 氧化酶试剂 | 50ml测试/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 环凯 |
| 44 | 纳氏试剂 | 100ml | 瓶 | 2 |  |  | 国产 |
| 45 | 一次性医用外科口罩 | 50支 | 盒 | 5 |  |  | 国产（单片装） |
| 46 | 无菌均质袋（带滤膜） | 18/30cm 25个/包 | 包 | 20 |  |  | 国产 |
| 47 | 一次性使用灭菌规格板 | 5/5cm 100个/盒 | 个 | 1 |  |  | 环凯 |
| 48 | 1ul无菌接种环 |  | 支 | 200 |  |  | 国产 |
| 49 | 硫代硫酸钠滴定标准溶液 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 5 |  |  | 带证书 |
| 50 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 10 |  |  | 分析纯 国产 |
| 51 | 碘化钾 | 100g | 瓶 | 5 |  |  | 分析纯 国产 |
| 52 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 国产 |
| 53 | 六号溶剂标准品 | 10mg/ml 5ml | 瓶 | 2 |  |  | 顶空瓶装 中国计量院 |
| 54 | 标准物质/丙酮中乙酰甲胺磷 | 1000μg/mL | 瓶 | 2 |  |  | 带证书，农业部GSB05-2322-2016-2， |
| 55 | 标准品/丙酮中氰戊菊酯 | 1000μg/mL | 瓶 | 2 |  |  | 带证书，GBW(E)081381，农业部 |
| 56 | 标准品/丙酮中S-氰戊菊酯 | 1000μg/mL | 瓶 | 2 |  |  | 带证书，GBW(E)081381，农业部 |
| 57 | 标准物质/丙酮中水胺硫磷 | 1000μg/mL | 瓶 | 2 |  |  | 带证书，农业部GSB05-2332-2016-2 |
| 58 | 标准物质/甲苯中甲氧滴滴涕 | 1000μg/mL | 瓶 | 2 |  |  | 带证书，坛墨质检BW900666-1000-N |
| 59 | 硫酸标准滴定溶液（½） | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 10 |  |  | 国产 |
| 60 | 乙醇（无酯）溶液 |  500ml | 瓶 | 2 |  |  | 分析纯 |
| 61 | 氢氧化钠标准滴定液 | 0.05mol/L 500ml | 瓶 | 3 |  |  | 带证书，博林达 |
| 62 | 氢氧化钠标准滴定液 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 3 |  |  | 带证书，博林达 |
| 63 | 甲醛溶液 | 36%-38% 500ml | 瓶 | 3 |  |  | 国产 |
| 64 | 硼酸 | 500g | 瓶 | 2 |  |  | 分析纯 国产 |
| 65 | 盐酸标准滴定液 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 10 |  |  | 带证书 国产 |
| 66 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 3 |  |  | 分析纯（国产） |
| 67 | 丙酮 | 500ml | 瓶 | 10 |  |  | 此项不做报价 |
| 68 | 正丙醇 | 500ml | 瓶 | 10 |  |  | 色谱纯（国产） |
| 69 | 正己烷 | 500ml | 瓶 | 10 |  |  | 色谱纯（国产） |
| 70 | LC-Si固相萃取柱 | 200mg，3ml | 盒 | 2 |  |  | 艾杰尔 |
| 71 | 针筒式净化管  | 2ml | 包 | 2 |  |  | 山东青云 |
| 72 | 提取管（盐包） | 100个/包 | 包 | 2 |  |  | 山东青云 货号：MQS-2  |
| 73 | 溴酸盐标准储备溶液 | 1.0mg/L 20ml/支 | 支 | 5 |  |  | 带证书，GBW(E)083509 |
| 74 | 一次性鞋套 | 100支 | 包 | 2 |  |  | 国产 |
| 合计 |  |  |
|  **所有标准物质剩余有效期要保证还有原有效期的2/3以上。** |