**巴中市产品质量检验检测中心试剂耗材采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 | | | | 供货周期 | |
| 1 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 50 |  |  | 天玻 | | | |  | |
| 2 | 量筒 | 100ml | 个 | 20 |  |  | 天玻 | | | |  | |
| 3 | 陶瓷蒸发皿 | 500ml | 个 | 20 |  |  | 国产 | | | |  | |
| 4 | 水中氯离子标准物质 | 1000ug/ml 20ml/支 | 支 | 1 |  |  | 坛墨质检 BW20095-100-20 | | | |  | |
| 5 | 超高清衬管 | 货号：5190-2293 | 个 | 10 |  |  | 安捷伦 | | | |  | |
| 6 | 乙醇中克伦特罗 | l00ug/ml 1ml/支 | 支 | 1 |  |  | 天津农业部 GSB05-3331-2016 | | | |  | |
| 7 | 水中硫酸特布他林 | l00ug/ml 1ml/支 | 支 | 1 |  |  | 天津农业部 SB05-230-2008 | | | |  | |
| 8 | 乙醇中沙丁胺醇 | l00ug/ml 1ml/支 | 支 | 1 |  |  | 天津农业部 SB05-201-2008 | | | |  | |
| 9 | 乙醇中莱克多巴胺 | 100ug/ml，1ml/支 | 支 | 1 |  |  | 天津农业部 SB05-201-2008 | | | |  | |
| 10 | 甲醇中盐酸丙环沙星 | 100ug/ml，1ml/支 | 支 | 1 |  |  | 天津农业部 GSB05-3337-2016 | | | |  | |
| 11 | 甲醇中诺氟沙星 | 100ug/ml，1ml/支 | 支 | 1 |  |  | 坛墨质检 BW900643-100-A | | | |  | |
| 12 | 石墨垫圈 | 货号：5080-8853 | 支 | 2 |  |  | 安捷伦 | | | |  | |
| 13 | Quechers 盐包 | MQ1-3、MQ2-3 | 套 | 50 |  |  | 山东青云 | | | |  | |
| 14 | N, N-二甲基甲酰胺 | 分析纯 500mL/瓶 | 瓶 | 10 |  |  | 国产 | | | |  | |
| 15 | 偶氮甲酰胺标准液 | 100ug/mL, N,N-二甲基甲酰胺介质 | mL | 20 |  |  | 带证书 | | | |  | |
| 16 | 无水硫酸镁 | 分析纯 500mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | | | |  | |
| 17 | 三苯基膦 | 分析纯 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | | | |  | |
| 18 | 6-苄基腺嘌呤 | 1.00mg/mL甲醇介质 | mL | 15 |  |  | 带证书 | | | |  | |
| 19 | 间苯二酚标准液 | 1.00mg/mL甲醇介质 | mL | 15 |  |  | 带证书 | | | |  | |
| 20 | 酸性大红GR标准液 | 1.00mg/mL 水介质 | mL | 10 |  |  | 带证书 | | | |  | |
| 21 | 咖啡因标准液 | 2.OOmg/mL甲醇介质 | mL | 20 |  |  | 带证书 | | | |  | |
| 22 | 酸性橙II号标准液 | 1000mg/mL甲醇介质 | mL | 10 |  |  | 带证书 | | | |  | |
| 23 | 氨基阴离子固相萃取柱 | 500mg/6mL 25 支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 纳谱 | | | |  | |
| 24 | 米酵菌酸标准液 | 500ug/mL 1.2ml/支 50%乙腈介质 | 支 | 2 |  |  | 普瑞邦 带证书 | | | |  | |
| 25 | 米酵菌酸固相净化柱 | MFC335, 25 支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 普瑞邦 带证书 | | | |  | |
| 27 | 展青霉素标准液 | 500ug/mL 1.2ml/支 乙腈介质 | 支 | 1 |  |  | 普瑞邦 带证书 | | | |  | |
| 28 | 展青霉素固相净化柱 | MFC228, 25 支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 普瑞邦 | | | |  | |
| 29 | 氧化镁（MgO） | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | | | |  | |
| 30 | 阿斯巴甜标准液 | 1.OOmg/mL | mL | 10 |  |  | 带证书 | | | |  | |
| 31 | 阿力甜标准液 | 1.OOmg/mL | mL | 10 |  |  | 带证书 | | | |  | |
| 32 | 液相色谱柱:T3柱， | 柱长150mm,内径4. 6nun,粒径3.0 U m | 支 | 1 |  |  | 进口 | | | |  | |
| 33 | 8种镇静类混标液（硝西泮、奥沙西泮、三唑仑、劳拉西泮、地西泮、氯硝西泮、阿普唑仑、咪哒唑仑） | 100ug/ml介质：甲醇或乙腈 | 支 | 5 |  |  | 带证书 | | | |  | |
| 34 | 4种精神药品混标液（巴比妥、苯巴比妥、异戊巴比妥、司可巴比妥） | 100ug/ml介质：甲醇 | 支 | 5 |  |  | 带证书 | | | | |  |
| 35 | 佐匹克隆 | 100mg | 支 | 1 |  |  | 带证书 | | | | |  |
| 36 | 扎来普隆 | 1000ug/ml介质：甲醇或乙腈 | 支 | 1 |  |  | 带证书 | | | | |  |
| 37 | 甲醇中艾司唑仑 | 1000ug/ml介质：甲醇或乙腈 | 支 | 1 |  |  | 带证书 | | | | |  |
| 38 | 氯氮卓 | 1mg | 支 | 1 |  |  | 带证书 | | | | |  |
| 39 | 氯美扎酮 | 1000ug/ml介质：甲醇或乙腈 | 支 | 1 |  |  | 带证书 | | | | |  |
| 40 | 十二烷基磺酸钠 | 500g 分析纯 | 瓶 | 6 |  |  | 国产 | | | | |  |
| 41 | 十二烷基硫酸钠 | 500g 分析纯 | 瓶 | 6 |  |  | 国产 | | | | |  |
| 42 | 广泛试纸 | pH1-14 | 盒 | 10 |  |  | 国产 | | | | |  |
| 43 | 十二烷基磺酸钠 | 10g 离子纯 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | | | | |  |
| 44 | 十二烷基硫酸钠 | 10g 离子纯 | 瓶 | 4 |  |  | 国产 | | | | |  |
| 45 | 费休试液 | 500ml | 瓶 | 5 |  |  | 国产 | | | | |  |
| 46 | 盐酸滴定液 | 0.5mol/L 500ml | 瓶 | 1 |  |  | 带证书 | | |  | | |
| 47 | 硝酸银滴定液 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 4 |  |  | 带证书 | | |  | | |
| 48 | 香草醛 | 25g 分析纯 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | | |  | | |
| 49 | 柠檬酸铵 | 250g 分析纯 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | | |  | | |
| 50 | 氯化锶 | 25g 光谱纯 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | | |  | | |
| 51 | 容量瓶 | 20ml 棕色 | 只 | 20 |  |  | 天玻 | | |  | | |
| 52 | 容量瓶 | 50ml 棕色 | 只 | 50 |  |  | 天玻 | | |  | | |
| 53 | C18色谱柱 | 1.8um 2.1\*100mm | 支 | 1 |  |  | 安捷伦 | | |  | | |
| 54 | C18色谱柱 | Chromcore120 3um  3.0\*150mm | 支 | 2 |  |  | 纳谱 | | |  | | |
| 55 | 流动相沉子 | 1/8英寸 2um | 个 | 8 |  |  | 不锈钢 | | |  | | |
| 56 | 磷钼酸 | 25g 分析纯 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | | |  | | |
| 57 | 量筒 | 5ml | 支 | 10 |  |  | 天玻 | | |  | | |
| 58 | 量筒 | 10ml | 支 | 20 |  |  | 天玻 | | |  | | |
| 59 | 量筒 | 20ml | 支 | 20 |  |  | 天玻 | | |  | | |
| 60 | 酰胺基键合硅胶色谱柱 | 5um 4.6mm\*250mm | 支 | 1 |  |  | 纳谱 | |  | | | |
| 61 | 甲氰菊酯标准溶液 | 1000ug/ml  甲醇溶剂 | 支 | 2 |  |  | 带证书 | |  | | | |
| 62 | 甲基异柳磷标准溶液 | 1000ug/ml  甲醇溶剂 | 支 | 2 |  |  | 带证书 | |  | | | |
| 63 | 马拉硫磷标准溶液 | 1000ug/ml  甲醇溶剂 | 支 | 2 |  |  | 带证书 | |  | | | |
| 64 | 溴氰菊酯标准溶液 | 1000ug/ml  甲醇溶剂 | 支 | 2 |  |  | 带证书 | |  | | | |
| 65 | 石油醚 | 500ml 分析纯 | 瓶 | 60 |  |  | 30℃-60℃沸程 | |  | | | |
| 66 | 甲醇中5种精神类药物混标（罂粟碱、那可丁、蒂巴因、吗啡、可待因） | 1.0mg/ml | mL | 1 |  |  | 带证书 | |  | | | |
| 67 | 吗啡-D3同位素溶液 | 100ug/ml | ml | 1 |  |  | 带证书 | |  | | | |
| 68 | 可待因-D3同位素溶液 | 100ug/ml | ml | 1 |  |  | 带证书 | |  | | | |
| 69 | 钡标准液 | 1000ug/mL | 瓶 | 1 |  |  | 带证书 | |  | | | |
| 70 | 甲醇中四种对羟基苯甲酸酯类混标 | 1000ug/ml  80699JA | ml | 2 |  |  | 带证书 | |  | | | |
| 71 | 磷酸氢二钠 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | |  | | | |
| 72 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | |  | | | |
| 73 | 酒石酸钾钠 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 |  | | | | |
| 74 | 硫酸亚铁 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 |  | | | | |
| 75 | 六六六四种混标 | 分别1000μg/mL 1ml/支 正己烷溶剂 | 支 | 2 |  |  | 带证书 |  | | | | |
| 76 | 滴滴涕四种混标 | 分别是1000μg/mL 1ml/支 正己烷溶剂 | 支 | 2 |  |  | 带证书 |  | | | | |
| 合计 | | | | | |  |  | | | | | |
| **标准物质未指定品牌的尽量选中国计量科学院产品、农业部、环保部；所有标准物质剩余有效期要保证还有原有效期的2/3以上。** | | | | | | | | | | | | |