**巴中市产品质量检验检测中心试剂耗材采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 | 供货周期 |
| 1 | 接热交换器 |  | 个 | 1 |  |  | G7116-60031 |  |
| 2 | 快速切换毛细管 |  | 根 | 1 |  |  | G1960-80060 |  |
| 3 | 氘灯D2 lamp |  | 个 | 1 |  |  | 228-63621-01 |  |
| 4 | C18色谱柱 | C18,4.6×250mm，5um | 根 | 2 |  |  | 227-30017-05 |  |
| 5 | C18保护柱 | 5um 4.0×10mm | 套 | 2 |  |  | 含柱芯、柱套 |  |
| 6 | BioCore SEC-120色谱柱 | 5um、7.8×300mm | 根 | 1 |  |  | B213-050012-07830S |  |
| 7 | ChromCore C18-MS Pesticides  | 2.6um，2.1×100mm | 根 | 1 |  |  | S013-026018-02110S |  |
| 合计 |  |  |