**巴中市产品质量检验检测中心试剂耗材采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 | 供货周期 |
| 1 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质 | 100ug/mL,1.2mL/瓶（甲醇或乙腈介质） | 瓶 | 2 |  |  | GBW（E）100727 带证书 |  |
| 2 | 赭曲霉毒素A标准物质 | 50ug/mL,1mL/瓶（甲醇或乙腈介质） | 瓶 | 2 |  |  | GBW（E） 100727 带证书 |  |
| 3 | 黄曲霉毒素B1标准物质 | 25ug/mL,1mL/瓶（甲醇或乙腈介质） | 瓶 | 2 |  |  | GBW（E） 100728 带证书 |  |
| 4 | 呕吐毒素净化柱 | 220柱压型,25支/盒 | 盒 | 5 |  |  | M2200-25 带证书 |  |
| 5 | 赭曲霉毒素A净化柱 | 229柱压型,25支/盒 | 盒 | 5 |  |  | M2009-25带证书 |  |
| 6 | 黄曲霉毒素B1净化柱 | 226柱压型,25支/盒 | 盒 | 5 |  |  | M2006-25带证书 |  |
| 7 | 苯甲酸标准物质 | 1.00mg/mL,10mL/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | GBW(E)082262带证书 |  |
| 8 | 黄曲霉毒素B1免疫亲合柱 | 25支/盒 | 盒 | 10 |  |  | Biotez |  |
| 9 | 脱氢乙酸标准物质 | 2.00mg/mL,5mL/瓶 | 瓶 | 4 |  |  | BW900901-2000-A带证书 |  |
| 10 | 一次性注射器 | 5mL/支 | 支 | 3000 |  |  | 国产 |  |
| 11 | 甲醇 | HPLC色谱纯,4L/瓶 | 瓶 | 60 |  |  | sigma |  |
| 12 | 乙腈 | HPLC色谱纯,4L/瓶 | 瓶 | 40 |  |  | sigma |  |
| 13 | 一次性针头过滤器 | Φ25,0.22um水系 | 盒 | 20 |  |  | 国产，材质PES |  |
| 14 | 一次性针头过滤器 | Φ13,0.22um有机系 | 盒 | 15 |  |  | 国产，材质PTFE |  |
| 15 | 甲醇或乙腈介质中TBHQ、BHA、BHT混标液 | 1.00mg/mL,5mL/瓶 | 瓶 | 4 |  |  | BC5549(MSFL0297-1000A) 带证书 |  |
| 16 | 碘化钾 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 |  |
| 17 | 一次性塑料滴管 | 3mL,100支/包 | 包 | 10 |  |  | 国产 |  |
| 18 | 单道可调移液枪 | 1mL | 支 | 4 |  |  | 国产,配枪头500支 |  |
| 19 | 单道可调移液枪 | 5mL | 支 | 4 |  |  | 国产 配枪头500支 |  |
| 20 | 单道可调移液枪 | 10mL | 支 | 4 |  |  | 国产 配枪头500支 |  |
| 21 | 水中甜蜜素溶液标准物质 | 1000μg/mL 5ml | 瓶 | 3 |  |  | GBW(E)082260,带证书 |  |
| 22 | 白酒色谱分析标准物质内标 | 5ml | 瓶 | 5 |  |  | BY400189,,带证书 |  |
| 23 | 白酒色谱分析标准物质/混标 | 2ml | 瓶 | 5 |  |  | BYT400188,带证书 |  |
| 24 | 标准物质六号溶剂 | 1.2ml | 瓶 | 3 |  |  | BW902607-10-Q,带证书 |  |
| 25 | 双层冷凝管 | 106-3RW | 只 | 6 |  |  | A0119 |  |
| 26 | 弯接管 | 106-3RW | 只 | 8 |  |  | A0121 |  |
| 27 | 1000ml双口烧瓶 | 106-3RW | 只 | 12 |  |  | A0103 |  |
| 28 | 10#直形宝塔塞 | 106-3RW | 只 | 6 |  |  | B03 |  |
| 29 | 硅胶管 | 106-3RW | 组 | 6 |  |  | 国产 |  |
| 30 | 氮气流量计 200-2000ml/min | 106-3RW | 个 | 6 |  |  | 国产 |  |
| 31 | 甲基红 | 25g/瓶 | 瓶 | 6 |  |  | C15H15N3O2 |  |
| 32 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1mol/L,90ml/瓶 | 瓶 | 6 |  |  | GBW(E)083384带证书 |  |
| 33 | BPW缓冲蛋白胨水 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 34 | HE琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 35 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 36 | 伊红美蓝琼脂培养基EMB | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 37 | 乳糖复发酵培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 38 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 39 | 纳氏试剂 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 40 | 兔血浆 | 0.5mL\*10支/盒 | 盒 | 5 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 41 | 血平板 | 9cm\*20个/盒 | 盒 | 10 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 42 | 营养琼脂小斜面 | 8.5mL\*20支/盒 | 盒 | 5 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 43 | 量筒 | 塑料,1000mL | 个 | 2 |  |  | 国产 |  |
| 44 | 量筒 | 塑料,2000mL | 个 | 2 |  |  | 国产 |  |
| 45 | 一次性医用外科口罩 | 50只/盒 | 盒 | 6 |  |  | 无菌独立装 |  |
| 46 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 个 | 2 |  |  | 国产 |  |
| 47 | 玻璃烧杯 | 2000mL | 个 | 2 |  |  | 国产 |  |
| 48 | 玻璃棒 | 40cm,直径9mm | 支 | 5 |  |  | 国产 |  |
| 49 | 药粉剂定量勺 | 10g | 个 | 10 |  |  | 分析纯 |  |
| 50 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 24 |  |  | 分析纯 |  |
| 51 | 石油醚 | 500ml | 瓶 | 48 |  |  | 国产 |  |
| 52 | 硫代硫酸钠（NaS2O3·5H2O）标准滴定液 | 0.1mol/L | 瓶 | 5 |  |  | GBW(E)081130带证书 |  |
| 53 | 盐酸标准滴定溶液 | 0.1mol/L | 瓶 | 10 |  |  | GBW(E)081127带证书 |  |
| 54 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 55 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 56 | RV沙门增菌液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 57 | 溴化十六烷基三甲铵培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 58 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 59 | 伊红美蓝琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 60 | 鲎试剂 | 0.50eu/ml | 盒 | 10 |  |  | 国产 |  |
| 61 | 细菌内毒素标准品 | 10eu/ml | 盒 | 2 |  |  | 带证书 |  |
| 62 | 抗生素检定培养基3号 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 63 | 抗生素检定培养基2号 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产,提供质检证明 |  |
| 64 | 圆底烧瓶 | 1000ml | 个 | 4 |  |  | 24/29扣 |  |
| 65 | 具塞锥形瓶 | 150ml | 个 | 30 |  |  | 24/29扣 |  |
| 66 | 冰醋酸 | 500ml | 瓶 | 6 |  |  | 国产 |  |
| 67 | 甲酸铵 | 色谱纯,100g | 瓶 | 6 |  |  | 国产 |  |
| 68 | 甲酸 | 分析纯,500ml | 瓶 | 4 |  |  | 国产 |  |
| 69 | 医用不锈剪刀 | 14cm | 把 | 10 |  |  | 国产 |  |
| 70 | 高效H板 | 10×20cm | 盒 | 5 |  |  | 国产 |  |
| 71 | 硅胶G板 | 10×20cm | 盒 | 20 |  |  | 国产 |  |
| 72 | 硅胶GF254 | 10×20cm | 盒 | 10 |  |  | 国产 |  |
| 合计 |  |

**注：所有标准物质及标准滴定液剩余有效期要保证还有原有效期的2/3以上。其他如有不清楚可以电话咨询。**