**巴中市产品质量检验检测中心**

**中药配方颗粒专项抽检检验耗材采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 | 供货周期 |
| 1 | C18 | 2.1×50，1.7 | 根 | 1 |  |  |  | 本次采购因检验周期要求，货期自签订合同之日算起，15个工作日 |
| 2 | C18 | 2.1×50，1.8/HSS T3 C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 3 | C18 | 2.1×100，1.6/CORTECS T3 C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | C18 | 2.1×100，1.6/Waters CORTECS C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 5 | C18 | 2.1×100，1.7/ACQUITY UPLC® BEH C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 6 | C18 | 2.1×100，1.7/CSH C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 7 | C18 | 2.1×100，1.8/Eclipse Plus C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 8 | C18 | 2.1×100，1.8/SB -AQC18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 9 | C18 | ACQUITY HSS T3 | 根 | 1 |  |  |  |
| 10 | C18 | 2.1×100，1.8/Waters ACQUITY UPLC ®HSST3 | 根 | 1 |  |  |  |
| 11 | C18 | Extend C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 12 | C18 | 2.1×100，1.9/Triart C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 13 | C18 | 2.1×100，2.2/Acclaim RSLC 120 C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 14 | C18 | 2.1×100，2.6/Accucore C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 15 | C18 | 2.1×100，2.7 | 根 | 1 |  |  |  |
| 16 | C18 | 2.1×150，1.6/Luna Omega PS C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 17 | C18 | 2.1×150，1.8/HSS T3 | 根 | 1 |  |  |  |
| 18 | C18 | 2.1×150，1.8/Endeavorsil C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 21 | C18 | 4.5×250，5/5 TC C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 22 | C18 | 4.5×250，5/ZORBAX Eclipse Plus C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 23 | C18 | 4.5×250，5/ZORBAX Extend C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 24 | C18 | 4.5×250，5/ZORBAX SB C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 25 | C18 | 4.5×250，5/ZORBAX SB-AQ-C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 26 | C18 | 4.5×250，5/Gemini C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 27 | C18 | 4.6×250，5/HC C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 28 | C18 | 4.6×250，5/Intersustain C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 29 | C18 | 4.6×250，5/Luna C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 30 | C18 | 4.6×250，5/Megres C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 31 | C18 | 4.6×250，5/phenomenex Luan C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 32 | C18 | 4.6×250，5/Phenomenex Luna Omega PS C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 33 | C18 | 4.6×250，5/Syetry Shield C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 34 | C18 | 4.6×250，5/TC(2) C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 35 | C18 | 4.6×250，5/Triart C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 36 | C18 | 4.6×250，5/Xbridge C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 37 | C18 | 4.6×250，5/Xselect HSS T3 | 根 | 1 |  |  |  |
| 38 | C18 | 4.6×250，5/ZORBAX Eclipse XDB C18 | 根 | 1 |  |  |  |
| 39 | C8 | 4.6×250，5/Poroshell HPH | 根 | 1 |  |  |  |
| 40 | Polaris NH2氨基键合硅胶 | 4.6×250，5/Polaris NH2 | 根 | 1 |  |  |  |
| 41 | SCX- 强阳离子交换树脂柱 | 4.6×250，5 | 根 | 1 |  |  |  |
| 42 | Venusil HILI (中性酰胺基键合硅胶) | 4.6×250，5/Venusil HILIC  | 根 | 1 |  |  |  |
| 43 | ZORBAX SB Aq (亲水改性的烷基硅烷键合硅胶) | 2.1×100，1.8 | 根 | 1 |  |  |  |
| 44 | XDB-Phenyl（苯基硅烷键合硅胶） | 4.6×250，5/ZORBAX Eclipse  | 根 | 1 |  |  |  |
| 45 | SCX | 4.6×250，5/ZORBAX 300 | 根 | 1 |  |  |  |
| 46 | 苯基-己基硅烷键合硅胶 | 4.6×250，5 | 根 | 1 |  |  |  |
| 47 | Poroshell 120 HILIC-Z  | 2.1×100，2.7/Poroshell 120  | 根 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |

**注：此次属于中药配方防颗粒国家专项抽检所需采购的耗材，是国家药品检验标准明确规定使用的专用色谱柱，必须全部满参数要求，否则投标无效。**