**巴中市产品质量检验检测中心试剂耗材采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 | 供货周期 |
| 1 | 水中甜蜜素 | 1000μg/mL | 支 | 5 |  |  | GBW(E)082260 |  |
| 2 | 甲醇中三氯甲烷 | 100μg/mL， | 支 | 3 |  |  | BW902793-100-A |  |
| 3 | 标准物质/甲醇 | 1ml 纯度＞99.9% | 支 | 5 |  |  | 带证书，71549 |  |
| 4 | 标准物质/叔戊醇 | 1ml 纯度＞99.9% | 支 | 5 |  |  | 带证书，70687 |  |
| 5 | 乙腈中9总农残混标 | 100ug/ml 1ml | 支 | 2 |  |  | MSPL0898-100A |  |
| 6 | 乙腈中克百威、啶虫脒、吡虫啉 | 100ug/ml 1ml | 支 | 2 |  |  | MSPL0899-100A |  |
| 7 | 气相用石墨垫圈 |  | 盒 | 3 |  |  | 5080-8853 |  |
| 8 | 气相用手拧螺帽 |  | 个 | 2 |  |  | G3440-81011 |  |
| 9 | 乙酸乙酯中外环氧七氯 |  | 支 | 3 |  |  | 90927GJ |  |
| 10 | 乙酸乙酯 | 色谱纯，500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 国产 |  |
| 11 | 气相用进样瓶 | 2ml,透明,100支/盒 | 盒 | 3 |  |  | 国产与液相通用 |  |
| 12 | 气相用进样瓶 | 2ml，棕色,100支/盒 | 盒 | 3 |  |  | 国产与液相通用 |  |
| 13 | 大米粉中重金属分析检测质控样品 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | TMQC0109 |  |
| 14 | 采样锥 | PE ICP-MS 300X， | 个 | 1 |  |  | W1033612 |  |
| 15 | 截取锥 |  | 个 | 1 |  |  | W1026356 |  |
| 16 | 超级截取锥 |  | 个 | 1 |  |  | W1033995 |  |
| 17 | 原子吸收进样瓶 | 1mL，1000个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 适用于PE 900t，B0510397 |  |
| 18 | 锥拆卸工具 | 适用于PE ICP-MS 300X W1034694-D | 个 | 1 |  |  | MACW1034694 |  |
| 19 | 石油醚 | 500ml/瓶（沸程30℃～60℃） | 瓶 | 60 |  |  | 分析纯 |  |
| 20 | 氢氧化钠标准溶液 | 1L/瓶（0.1mol/L） | 瓶 | 5 |  |  | 带证书GBW(E)081126 |  |
| 21 | 甲基红 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 国产 |  |
| 22 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 分析纯 国产 |  |
| 23 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物 | 100ug/mL，1.2mL/瓶（甲醇或乙腈介质） | 支 | 2 |  |  | 带证书MSL031 |  |
| 24 | 甲醇中罗丹明B标准物 | 1.00mg/mL×10mL | 支 | 2 |  |  | 带证书BWQ8579-2016 |  |
| 25 | 三氯蔗糖 | 20.0mg/mL×10mL/支 | 支 | 8 |  |  | 1ST3215-20000WA-10ml带证书 |  |
| 26 | 安赛蜜溶液标准物 | 1.00mg/mL，5mL/支 | 支 | 8 |  |  | 带证书GBW(E)082620 |  |
| 27 | 苯甲酸溶液标准物 | 1.00mg/mL，5mL/支 | 支 | 8 |  |  | 带证书GBW(E)100007 |  |
| 28 | 山梨酸溶液标准物 | 1.00mg/mL，5mL/支 | 支 | 8 |  |  | 带证书GBW(E)100007 |  |
| 29 | 糖精钠溶液标准物 | 1.00mg/mL，5mL/支 | 支 | 8 |  |  | 带证书GBW(E)100008 |  |
| 30 | 果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖混合溶液标准物 | 各20mg/mL，10mL/瓶 | 支 | 10 |  |  | 带证书1STG50063-20000WA |  |
| 31 | 呕吐毒素（D0N）免疫亲合柱 | 3mL容量≥2000ng，25支/盒 | 盒 | 5 |  |  | BTOT312050 |  |
| 32 | 赭曲霉毒素A免疫亲合柱 | 3mL容量≥200ng，25支/盒 | 盒 | 5 |  |  | BTDO313050 |  |
| 33 | 聚乙二醇 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 分子量8000 |  |
| 34 | 液相色谱仪螺纹口进样瓶 | 1.5/2mL，11.6×32mm，100个/盒 | 盒 | 30 |  |  | 配顶空盖和垫片40包（100套/包） |  |
| 35 | 色谱进样瓶塑料收纳盒（带盖） | （2mL瓶）100孔，孔径：13mm | 个 | 20 |  |  | 国产 |  |
| 36 | 具塞尖底刻度玻璃离心管 | 5mL | 支 | 40 |  |  | 国产 |  |
| 37 | 具塞尖底刻度玻璃离心管 | 10mL | 支 | 40 |  |  | 国产 |  |
| 38 | 实验室用石蜡封口膜 | 宽度5cm | 卷 | 3 |  |  | Parafilm-M、 |  |
| 39 | 不锈钢勺子 | 普通吃饭用的勺子即可 | 个 | 10 |  |  | 国产 |  |
| 40 | 四硼酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 分析纯 |  |
| 41 | 盐酸萘乙二胺 | 25g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 分析纯 |  |
| 42 | 亚甲蓝 | 25g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 分析纯 |  |
| 43 | 亚硝酸盐标准溶液（200ug/mL） | 50mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 分析纯 |  |
| 44 | 亚硝酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 分析纯 |  |
| 45 | 草酸钠标准储备溶液 | （1/2Na2C2O4）:0.1000mol/L 1000ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 带证书SRM-A12FIDAS |  |
| 46 | 高锰酸钾溶液 | 1L/瓶，C（1/5KMnO4）:0.1000mo/L | 瓶 | 2 |  |  | 带证书GBW(E)081131 |  |
| 47 | 余氯显色剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 |  |
| 48 | 氯化铵缓冲溶液 | 1L/瓶，Ph=10 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 |  |
| 49 | 亚硝酸盐标准储备溶液 | ρ(NO2-)：165ug/mL | 支 | 5 |  |  | 带证书GBW(E)081617 |  |
| 50 | 对氨基苯磺酰胺（NH2C6H4SO2NH2） | 50g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 |  |
| 51 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | 分析纯 |  |
| 52 | 绿脓菌素测定培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 027050  附质检报告 |  |
| 53 | 光明牌乳胶手套 | 独立包装、中号，25包/盒 | 盒 | 10 |  |  | 国产 |  |
| 54 | 500mL锥形瓶（小口） |  | 个 | 20 |  |  | 国产 |  |
| 55 | 亚硒酸盐胱氨酸增增菌液（SC）管 | 10mL/支 20支/盒 | 盒 | 2 |  |  | CP0050  附质检报告 |  |
| 56 | 89m长盒（装滤芯吸头） | 1000uL 96支/盒 | 盒 | 3 |  |  | TF112-1000-Q |  |
| 57 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 配套试剂（煌绿、碘液） | 套 | 1 |  |  | SR0040  附质检报告 |  |
| 58 | 色谱柱C18 | 4.6mm×250mm 5um pH1-11 | 根 | 6 |  |  | 原装进口 |  |
| 59 | 色谱柱C18 | 4.6mm×250mm 5um | 根 | 3 |  |  | A001-050030-04625s |  |
| 60 | 隔膜真空泵 | 160W 20L/min | 套 | 1 |  |  | 含1000ml抽滤瓶  安全瓶 |  |
| 61 | 黄曲霉毒素G1、G2、B1、B2混标溶液 | 10ug、3ug、10ug、3ug/ml | 支 | 2 |  |  | 适用于中药饮片黄曲霉毒素测定 |  |
| 合计 | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |