**巴中市产品质量检验检测中心检验检测试剂耗材采购清单**

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准物质/乙酰甲胺磷 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 2 | 标准物质/联苯菊酯 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书 | 10个工作日 |
| 3 | 标准物质/三氯杀螨醇 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 4 | 标准物质/甲拌磷 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 5 | 标准物质/水胺硫磷 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 6 | 标准物质/氧乐果 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书 | 10个工作日 |
| 7 | 标准物质/毒死蜱 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 8 | 标准物质/氟胺氰菊酯 | 正己烷介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书,二级标物 | 10个工作日 |
| 9 | 标准物质/烯唑醇 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书 | 10个工作日 |
| 10 | 标准物质/乙螨唑 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书,GBW(E)编号e | 10个工作日 |
| 11 | 标准物质/噻唑膦 | 甲醇介质1000ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书 | 10个工作日 |
| 12 | 石墨密封垫 | 5080-8853 | 包 | 2 |  |  | 气相色谱专用 | 10个工作日 |
| 13 | 标准物质/环氧七氯 | 乙酸乙酯介质100ug/ml | 瓶 | 3 |  |  | 带NCRM或RM证书 | 10个工作日 |
| 14 | 乙酸乙酯 | 色谱纯,500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 15 | N,N-二甲基乙酰胺 | 色谱纯,500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 16 | 抗坏血酸 | 分析纯.500g | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 17 | 亚硝酸盐标准溶液 | 水介质165ug/mL | 支 | 5 |  |  | 带NCRM或RM,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 18 | 1,2-丙二醇溶液标准物质 | 乙醇介质10mg/ml  单只容量＞1.2ml | 支 | 5 |  |  | 带NCRM或RM | 10个工作日 |
| 19 | 铂-钴标准溶液 | 100ml | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 20 | 水中硝酸盐标准溶液 | 5mg/mL | 支 | 5 |  |  | 带NCRM或RM,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 21 | 草酸钠标准溶液 c（1/2Na2C2O4） | 0.1000mol/L | 瓶 | 2 |  |  | 带NCRM或RM,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 22 | 正己烷 | 色谱纯4L/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 23 | 正庚烷 | 色谱纯500m/瓶 | 瓶 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 24 | 异丙醇 | 色谱纯500mL | 瓶 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 25 | 无水乙醇 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 26 | 对氨基苯磺酰胺 | 分析纯100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 27 | 麝香草粉 | 分析纯25g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 28 | 氨水 | ρ20（0.88g/mL）  500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 29 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.1000mol/L | 瓶 | 2 |  |  | 带NCRM或RM,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 30 | 亚硝酸钠 | 200ug/mL | 支 | 10 |  |  | 带NCRM或RM,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 31 | 甲醛 | 分析纯36％500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 32 | 不锈钢勺子（大） |  | 个 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 33 | 镊子 | 20cm | 个 | 40 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 34 | 酒精喷壶 | 500mL/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 35 | 平板计数琼脂（PCA） | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  | 提供质检报告 | 10个工作日 |
| 36 | VRBA培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  | 提供质检报告 | 10个工作日 |
| 37 | 防尘服连体连帽（带软底鞋） | XXL（175cm） | 套 | 100 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 38 | 手术剪（直尖） | 22cm | 个 | 40 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 39 | 不锈钢多联过滤系统漏斗 | 250mL/个 | 个 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 40 | 医用酒精 | 75% 5L/桶 | 桶 | 3 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 41 | 碘量瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 42 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.01mol/L 500mL/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 带证书 | 10个工作日 |
| 43 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.002mol/L 500mL/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 带证书 | 10个工作日 |
| 44 | 截取锥 | 300X | 个 | 1 |  |  | PE-ICP-MS专用 材质：镍 | 10个工作日 |
| 45 | 甲基橙 | 分析纯25g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 46 | 氰化物标准溶液 | 50ug/mL（以CN-计）,  50mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 带证书 | 10个工作日 |
| 47 | 锶标液 | 1000μg/mL,  50 mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 带证书，GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 48 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 1g/6ml | 盒 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 49 | 150ml鸡心瓶 | 150ml | 个 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 50 | 固相萃取装置 | 12位 | 个 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 51 | 容量瓶 | A级 10ml（透明） | 个 | 50 |  |  | 国产能保证过检 | 10个工作日 |
| 52 | 锥形瓶 | 250mL | 瓶 | 50 |  |  | 具塞 国产 | 10个工作日 |
| 53 | 锥形瓶 | 500mL | 瓶 | 10 |  |  | 具塞 国产 | 10个工作日 |
| 54 | 有机相滤膜 | 50\*0.45um | 盒 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 55 | 茶叶quechers盐包、净化管 | GB 23000.113适用  50个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 56 | 苯甲酸（标准物质） | 1.2mL/支,1.0mg/mL | 支 | 5 |  |  | 带GBW(E)编号带NCRM或RM,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 57 | 糖精钠（标准物质） | 1.2mL/支,1.0mg/mL | 支 | 5 |  |  | 带NCRM或RM,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 58 | 山梨酸（标准物质） | 1.2mL/支,1.0mg/mL | 支 | 10 |  |  | 带证书 | 10个工作日 |
| 59 | 脱氢乙酸（标准物质） | 1.2mL/支,1.0mg/mL | 支 | 10 |  |  | 带证书 | 10个工作日 |
| 60 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（标准物质） | 1.2ml/支，100ug/mL | 支 | 6 |  |  | 带证书 | 10个工作日 |
| 61 | 赭曲霉毒素A（标准物质） | 1.2ml/支，100ug/mL | 支 | 10 |  |  | 带证书 | 10个工作日 |
| 62 | 黄曲霉毒素B1（标准物质） | 1.2ml/支，100ug/mL | 支 | 10 |  |  | 带证书 | 10个工作日 |
| 63 | BHA、BHT、TBHQ混标溶液（标准物质） | 1.2ml/支，100ug/mL | 支 | 10 |  |  | 带NCRM或RM,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 64 | 罗丹明B （标准物质） | 1.2ml/支，1000ug/mL | 支 | 10 |  |  | 带NCRM或RM,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 65 | 甲醇 | 色谱纯 4L/瓶 | 件 | 12 |  |  |  | 10个工作日 |
| 66 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 50只/盒，3ml/支 | 盒 | 3 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 67 | 柱黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 50只/盒，3ml/支 | 盒 | 3 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 68 | 黄曲霉毒素赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 50只/盒，3ml/支 | 盒 | 3 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 69 | 水系注射器滤头 | 13mm\*0.22um，100只/盒 | 盒 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 70 | 水系注射器滤头 | 25mm\*0.22um，100支/盒 | 盒 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 71 | 有机系注射器滤头 | 13mm\*0.22um，100支/盒 | 盒 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 72 | 有机系注射器滤头 | 25mm\*0.22um，100支/盒 | 盒 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 73 | 顶空进样瓶 | 20ml | 个 | 100 |  |  | 适配DANI HSS8650顶空进样器 | 10个工作日 |
| 74 | 具塞比色管 | 25ml | 个 | 50 |  |  | 带MC标志 | 10个工作日 |
| 75 | 可溶性淀粉 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 76 | 碘化钾 | 优级纯500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 77 | 螺纹带盖玻璃试剂瓶 | 1000ml | 个 | 10 |  |  | 高硼硅 | 10个工作日 |
| 78 | 螺纹带盖玻璃试剂瓶 | 2000ml | 个 | 10 |  |  | 高硼硅 | 10个工作日 |
| 79 | 玻璃抽滤瓶 | 1000ml | 套 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 80 | 棕色容量瓶 | A级 20ml | 个 | 30 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 81 | 棕色容量瓶 | A级10ml | 个 | 100 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 82 | 棕色容量瓶 | A级5ml | 个 | 50 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 83 | 刻度移液管 | A级1ml | 支 | 30 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 84 | 刻度移液管 | A级2ml | 支 | 30 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 85 | 大肚移液管 | A级3ml | 支 | 20 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 86 | 大肚移液管 | A级5ml | 支 | 30 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 87 | 大肚移液管 | A级10ml | 支 | 20 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 88 | 大肚移液管 | A级20ml | 支 | 20 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 89 | 大肚移液管 | A级25ml | 支 | 20 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 90 | 大肚移液管 | A级50ml | 支 | 10 |  |  | 国产 能保证过检 | 10个工作日 |
| 91 | 移液管架 | 60孔 | 个 | 5 |  |  | 国产 不锈钢材质 | 10个工作日 |
| 92 | 可升降漏斗架 | 6位 | 个 | 5 |  |  | 国产 有机玻璃材质 | 10个工作日 |
| 93 | 可升降漏斗架 | 4位 | 个 | 5 |  |  | 国产 有机玻璃材质 | 10个工作日 |
| 94 | 油性记号笔 | 粗 | 盒 | 10 |  |  | 红色 | 10个工作日 |
| 95 | 油性记号笔 | 粗 | 盒 | 10 |  |  | 黑色 | 10个工作日 |
| 96 | 油性记号笔 | 细,小双头 | 盒 | 10 |  |  | 红色 | 10个工作日 |
| 97 | 油性记号笔 | 细,小双头 | 盒 | 10 |  |  | 黑色 | 10个工作日 |
| 98 | QuEChERS盐包 | 6g无水硫酸镁1.5g乙酸钠 25个/盒 | 盒 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 99 | QuEChERS净化管 | 1200mg硫酸镁,400mgC18,400mgPSA和200mgGCB 25个/盒 | 盒 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 100 | HLB固相萃取柱 | 200mg/6mL | 盒 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 101 | 标准物质：灭多威 | 乙腈介质100µg/mL | 支 | 2 |  |  | 带证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 102 | 标准物质混合液：甲硝唑、甲硝唑代谢物、二甲硝咪唑、二甲硝咪唑代谢物、异丙硝唑、异丙硝唑代谢物、洛硝哒唑 | 甲醇介质100µg/mL | 支 | 2 |  |  | 带证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 103 | 标准物质内标混合液：二甲硝咪唑-D3、二甲硝咪唑代谢物-D3、异丙硝唑代谢物-D3 | 甲醇介质100µg/mL | 支 | 2 |  |  | 带证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 104 | 标准物质混合溶液：噁喹酸、氟甲喹、西诺沙星、二氟沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、萘啶酸、 依诺沙星、达氟沙星、马波沙星、氟罗沙星、加替沙星、奥比沙星、吡哌酸、司帕沙星 | 乙腈介质100ug/ml | 支 | 2 |  |  | 带证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 105 | 标准物质：蔗糖（固体） | 纯度≥99.0% 100mg/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 带证书,GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 106 | UPLC通用型保护柱套 | 1个柱套,UPLC连接接头,2个柱芯2.1mm\*5mm | 套 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 107 | C18色谱柱 | 2.7µm,3.0mm\*100mm | 根 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 108 | C18色谱柱 | 1.8µm,2.1mm\*100mm | 根 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 109 | C18色谱封端柱 | 3µm,2.0\*150mm | 根 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 110 | C18色谱柱 | 1.7um,50mm\*2.1mm | 根 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 111 | 液相针座 | TV6820.0047A | 个 | 1 |  |  | 赛默飞液相专用 | 10个工作日 |
| 112 | 液相质谱仪机械泵油 | 5064867 | 升 | 1 |  |  | API4000专用 | 10个工作日 |
| 113 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 提供质检报告 | 10个工作日 |
| 114 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 提供质检报告 | 10个工作日 |
| 115 | 麦康凯液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 提供质检报告 | 10个工作日 |
| 116 | 硫乙醇酸盐硫体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 提供质检报告 | 10个工作日 |
| 117 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 提供质检报告 | 10个工作日 |
| 118 | 肠道增菌液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 提供质检报告 | 10个工作日 |
| 119 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 提供质检报告 | 10个工作日 |
| 120 | 一次性医用无菌口罩 |  | 个 | 300 |  |  | 单只独立包装 | 10个工作日 |
| 121 | 盐酸滴定液 | 0.1mol/L | 瓶 | 1 |  |  | GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 122 | 氢氧化钠滴定液 | 0.1mol/L | 瓶 | 1 |  |  | GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 123 | 硝酸银滴定液 | 0.1mol/L | 瓶 | 1 |  |  | GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 124 | 乙二胺四醋酸二钠滴定液 | 0.1mol/L | 瓶 | 1 |  |  | GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 125 | 碘滴定液 | 0.05mol/L | 瓶 | 1 |  |  | GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 126 | 硫代硫酸钠滴定液 | 0.1mol/L | 瓶 | 1 |  |  | GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 127 | 硫酸滴定液 | 0.1mol/L | 瓶 | 1 |  |  | GBW(E)编号 | 10个工作日 |
| 128 | 热敏纸 | 80×80mm | 个 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 129 | CORTECS@HPLC T3 | 2.1×100mm,1.6um | 支 | 1 |  |  | 中药配方颗粒专用柱 | 10个工作日 |
| 130 | ACQUITY UPLC ①BEH C18 | 2.1×100mm,1.7um | 支 | 1 |  |  | 中药配方颗粒专用柱 | 10个工作日 |
| 131 | AccuoreTM C18 | 100×2.1mm,2.6um | 支 | 1 |  |  | 中药配方颗粒专用柱 | 10个工作日 |
| 132 | RX-C18 | 4.6\*250mm,5um | 支 | 3 |  |  | 杂化硅胶、pH1-12 | 10个工作日 |
| 133 | 乙腈 | 色谱纯、4L/瓶 | 瓶 | 16 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 134 | 甲醇 | 色谱纯、4L/瓶 | 瓶 | 16 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 135 | 沉子 | 不锈钢、2um三阶 | 个 | 30 |  |  | 高效液相用 | 10个工作日 |
| 136 | RD-C18 | 4.6\*250mm,5um pH2.0-9.0 | 支 | 2 |  |  | 高纯球形全多孔硅胶（杂质含量小于10PPM） | 10个工作日 |
| 137 | 多功能移液枪架 | 旋转式可挂6支 | 个 | 4 |  |  | 有机玻璃材质 | 10个工作日 |
| 合计 | | | | | |  | | |

**注：所有标准物质及标准滴定液剩余有效期要保证还有原有效期的2/3以上。其他如有不清楚可以电话咨询。**